## Proje Özeti
MAKİNE ELEKTRİK PANO PROJESİ
Bileşenler, pano malzemeleri ve zorunlu tasarım kuralları
İÇİNDEKİLER
Elektrik Verileri | Makinedeki güç tüketen bileşenler, sensörler ve temel elektrik değerleri.
Pano Malzemeleri | Stok kodları, malzeme tanımları, adetler ve malzeme grupları.
Kurallar | Koruma elemanları, emniyet ekipmanları ve sensör seçimi için zorunlu kurallar.

## Elektrik Verileri
MAKİNE ELEKTRİK BİLEŞENLERİ
Güç tüketen bileşenler, sensörler ve emniyet elemanları listesi
Toplam Belirtilen Güç | 21.64 | Toplam Belirtilen Akım | 44.4 | Listelenen Kalem | 11
No | Bileşen Adı | Kategori | Adet | Güç (kW) | Akım (A) | Açıklama
1 | Yıkama Pompası 1 | Pompa motoru | 1 | 2.2 | 5.2 | Yıkama devresi pompası
2 | Yıkama Pompası 2 | Pompa motoru | 1 | 2.2 | 5.2 | Yıkama devresi pompası
3 | Yıkama Rezistansı 1 | Isıtıcı | 1 | 8.25 | 16 | Yıkama suyu ısıtıcısı
4 | Yıkama Rezistansı 2 | Isıtıcı | 1 | 8.25 | 16 | Yıkama suyu ısıtıcısı
5 | Sepet Redüktörü | Redüktörlü motor | 1 | 0.37 | 1 | Sepeti döndüren tahrik
6 | Sepet Konum Sensörü | Konum sensörü | 1 |  |  | +24 V ile çalışır; sepet konum bilgisini alır
7 | Kapak Switchleri | Emniyet anahtarı | 1 |  |  | Bir fonksiyon grubu olarak listelendi; fiziksel switch adedi teyit edilmeli
8 | El Koruma Işın Bariyeri | Emniyet sensörü | 1 |  |  | Işın bariyeri tipi el koruma emniyet elemanı
9 | Egzoz Fanı | Fan motoru | 1 | 0.37 | 1 | Egzoz/havalandırma fanı
10 | Termokupl | Sıcaklık sensörü | 1 |  |  | Yıkama sıcaklığı ölçümü
11 | Seviye Sensörü | Seviye sensörü | 1 |  |  | Sıvı seviye bilgisi

## Pano Malzemeleri
ELEKTRİK PANOSU MALZEME LİSTESİ
Önceki malzeme listesi grup, stok kodu ve miktar bilgileriyle düzenlenmiştir
Toplam Satır | 34 | Toplam Adet | 60 | Malzeme Grubu | 5
Grup | Stok Kodu | Malzeme Tanımı | Adet | Not
SİGORTA GRUBU | 10 00305 | SİGORTA KAÇAK AKIMLI A9R41463 4`LÜ | 1 | Kaçak Akım Sigortası
SİGORTA GRUBU | 10 04732 | SİGORTA A9F74463 SCHNEİDER İC60N 6KA,63A,4P 63A | 1 | Aşırı Akım Sigortası
SİGORTA GRUBU | 10 00302 | SİGORTA A9F74103 1*3 | 1 | Kumanda Sigortası
SİGORTA GRUBU | 10 03578 | BARA GWEST 4*7MM | 1 | Güç Dağıtım Barası
SİGORTA GRUBU | 10 00287 | PAKO ŞALTER YKL301M63 3*63 | 1 | Ana Enerji Kesici Şalter
RÖLE GRUBU | 10 00294 | MİNYATÜR RÖLE RXM4AB1P7 220V | 2 | Kontrol Devresi Rölesi
RÖLE GRUBU | 10 01398 | MİNYATÜR RÖLE RXM4AB1BD 24V 16 PİNLİ | 1 | Kontrol Devresi Rölesi
RÖLE GRUBU | 10 00295 | RÖLE SOKETİ RXZE2M114M | 3 | Kontrol Devresi Rölesi
KONTAK GRUBU | 10 00248 | TERMİK RÖLESİ LR2K0312 3,70-5,5A | 2 | Yıkama Pompası 1 + Yıkama Pompası 2
KONTAK GRUBU | 10 01331 | KONTAKTÖR LC1K0910M7 220V | 1 | Yıkama Pompası 1 + Yıkama Pompası 2
KONTAK GRUBU | 10 02314 | KONTAKTÖR LC1K0610M7 220V | 1 | Sepet Redüktörü
KONTAK GRUBU | 10 01332 | KONTAKTÖR LC1K1610M7 220V | 4 | Sepet Redüktörü
KONTAK GRUBU | 10 00238 | YARDIMCI KONTAK LA1KN20 | 2 | Egzos Fanı
KONTAK GRUBU | 10 00244 | TERMİK RÖLESİ LR2K0306 0,80-1,2A | 2 | Egzos Fanı
KONTAK GRUBU | 10 02314 | KONTAKTÖR LC1K0610M7 220V | 2 | Yıkama Rezistansı 1 + Yıkama Rezistansı 2
Yıkama Rezistansı 1 + Yıkama Rezistansı 2
GÜÇ KONTROL GRUBU | 10 02772 | GÜÇ KAYNAĞI MDR 100/24 | 1 | —
GÜÇ KONTROL GRUBU | 10 00258 | FAZ KORUMA RÖLESİ MKS-03 | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00229 | ORDEL OC990-9/0240 FIR.KON.CİH-DİJ.PAN. | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 03445 | BUTON ACİL STOP MANTAR B200EE | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00272 | BUTON START B100DM | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 01375 | SİNYAL LAMBA B7 B MAVİ LED Lİ BLOK 12-30V AC/DC | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00270 | BUTON START B100DB | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00273 | BUTON START B100DY | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00271 | BUTON START B100DK | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00262 | BUTON MANDAL B100S20 | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00278 | SİNYAL LAMBASI S14K KIRMIZI 220V | 3 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00279 | SİNYAL LAMBASI S14B BEYAZ 220V | 3 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00267 | KONTAK BLOK NO B1 | 6 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00268 | KONTAK BLOK NC B2 | 4 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 04538 | EMNİYET RÖLESİ G9SPN20S OMRON G9SX | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00273 | BUTON START B100DY | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00271 | BUTON START B100DK | 1 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 00267 | KONTAK BLOK NO B1 | 2 | —
PANO ETİKET BUTON GRUBU | 10 02146 | YAPRAK ROLE KONTAĞI WEİDMÜLLER TRS 24VDC 1CO | 4 | —

## Kurallar
ELEKTRİK PANO TASARIM KURALLARI
Koruma, emniyet ve sensör seçiminde uygulanacak zorunlu kurallar
KURAL ÖZETİ
Ana koruma elemanlarının akım değerleri eşit seçilmelidir. Işın bariyeri kullanılan makinelerde emniyet rölesi ve çift el butonu birlikte bulunmalıdır. Sepet durdurma sensör tipi makine grubuna göre değişir; kapak kapalı bilgisi daima kuru kontak switch ile alınır.
Kural No | Konu | Koşul / Grup | Zorunlu Kural | Kontrol Notu
1 | Ana koruma elemanları | Tüm makineler | Pako şalter, kaçak akım sigortası ve aşırı akım sigortası aynı akım değerinde olmalıdır. | Üç elemanın amper değerini karşılaştır.
2 | Makine emniyeti | Işın bariyeri varsa | Emniyet rölesi ve çift el butonu bulunmak zorundadır. | İki emniyet elemanı da birlikte kontrol edilmelidir.
3 | Sepet durdurma sensörü | KBN grubu | Sepet durdurma elemanı +24 V sensör olmalıdır. | Makine grubu KBN ise +24 V sensör seç.
3 | Sepet durdurma sensörü | LYM grubu | Sepet durdurma elemanı kuru kontak switch olmalıdır. | Makine grubu LYM ise kuru kontak switch seç.
4 | Kapak kapalı bilgisi | Tüm makineler | Kapak kapalı bilgisi veren cihaz kuru kontak switch olmalıdır. | Kapak switch çıkış tipini kuru kontak olarak doğrula.